Hidrojeokimya Analiz Fiyatları

| Analiz/Test Adı | Açıklamalar | Hizmet Bedeli |
| --- | --- | --- |
| Sıcaklık | SM 21st ed. 2550 B | 100 TL |
| pH | SM 21st ed. 4500 H+-B | 140 TL |
| Eh | SM 21st ed. 2580 B | 140 TL |
| Çözünmüş oksijen | SM 21st ed. 4500-O G | 175 TL |
| Elektriksel iletkenlik | SM 21st ed. 2510 B | 140 TL |
| TDS | SM 21st ed. 2340 C | 140 TL |
| HCO3-CO3 | SM 21st ed. 2320 B | 280 TL |
| Toplam sertlik | SM 21st ed. 2340 C | 280 TL |
| Bulanıklık | SM 21st ed. 2130 B | 280 TL |
| Toplam askıda madde | Standard Methods 21st ed. 2540 D | 210 TL |
| BOD | Standard Methods 21st ed. 5210 B | 420 TL |
| ICP-OES cihazı ile element analizi (Ca, Mg, Na, K, Al, Si, Fe, Mn, Ti, P, Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Co, Ni, Ba, Sr, Li, Mo, B, Au, Ag, Sb, As,) | SM 21st ed. 3120 B | İlk element 400 TL ilave her element 50 TL |
| Hazır numunede alevli analiz (Au, Ag, As, Pt) | SM 21st ed. 3111 B | 280 TL (Her bir element için) |
| Hazır numunede grafit fırın ile analiz (Au, Ag, As, Pt) | SM 21st ed. 3111 B | 560 TL (Her bir element için) |
| İyon kromatografisi cihazı ile anyon analizi (F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4) | SM 21st ed. 4110 B | İlk iyon 300 TL ilave her iyon 180 TL |
| Spektrofotometre cihazında her bir parametre (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4, NH4, serbest Cl, COD) | Enstrümental analiz yöntemi kullanılarak Spektrofotometre yardımı ile istenilen parametre analizleri yapılabilmektedir. Bir parametre ücreti | 420 TL |
| Toplam Organik Karbon cihazında ölçüm | SM 21st ed. 5310 B | 420 TL |

Jeokimya Analiz Fiyatları

| Analiz/Test Adı | Açıklamalar | Hizmet Bedeli |
| --- | --- | --- |
| Mikrodalga sistemi ile örnek hazırlama | Öğütülmüş katı örneklerin uygun asitler yardımıyla çözeltiye alınması amacıyla kullanılır. Çözelti ICP-OES veya AAS okumalarında kullanılır. | 400 TL |
| Eritiş ile örnek hazırlama | Öğütülmüş katı örneklerin uygun kimyasallar yardımıyla çözeltiye alınması amacıyla kullanılır. Öğütülmüş örnek uygun kimyasallarla platin kroze içinde 1000oC’de eritilir. Eriyik, asit karışımına aktarılır ve çözülür. Çözelti ICP-OES veya AAS okumalarında kullanılır. | 1200 TL |
| Au ölçümü için örnek hazırlama | Öğütülmüş katı örnekler asitle çözündürme işlemi yapılarak çözdürülür ve AAS cihazı için hazır hale getirilir. | 700 TL |
| ICP-OES cihazı ile element analizi (Ca, Mg, Na, K, Al, Si, Fe, Mn, Ti, P, Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Co, Ni, Ba, Sr, Li, Mo, B, Au, Ag, Sb, As, Hg) | Örneğin türüne göre uygun asitler yardımıyla çözelti haline getirilen kayaç örneklerinde ICP-OES cihazı ile element analizi yapılır. | İlk element 400 TL ilave her element 50 TL (Numune hazırlık hariç) |
| Hazır numunede alevli analiz (AAS) (Au, Ag, As, Pt) | Örneğin türüne göre uygun asitler yardımıyla çözelti haline getirilen kayaç örneklerinde AAS cihazı ile element analizi yapılır. | 280 TL (Her bir element için) (Numune hazırlık hariç) |
| Hazır numunede grafit fırın ile analiz (Au, Ag, As, Pt) | Örneğin türüne göre uygun asitler yardımıyla çözelti haline getirilen kayaç örneklerinde AAS cihazı ile element analizi yapılır. | 560 TL (Her bir element için) (Numune hazırlık hariç) |
| Kızdırma kaybı analizi (KK) | Numunede bulunan uçucu bileşenlerin miktarını belirlemek için yapılır. | 200 TL |
| 1 adet kayaç örneğinde major oksitlerin ölçümü (SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, KK) | Mikrodalga sistemi ile numune hazırlama dahil ICP-OES cihazında ölçüm | 1450 TL |
| Nem tayini | Numunenin rutubetini belirlemek için yapılır. | 130 TL |

X-Işını Difraktometre Analiz Fiyatları

| Analiz/Test Adı | Açıklamalar | Hizmet Bedeli |
| --- | --- | --- |
| Sadece XRD kırınım deseni çekimi (her bir numune için) | Toz haline getirilmiş kayaç ve mineral örneklerinin 2º-70º arası XRD difraktogramları çekilerek bilgisayar çıktısı şeklinde, ayrıca istenirse JPEG dosyası şeklinde verilir. | Çekimlerde bir saate kadar 400 TL bir saat üzeri süren çekimlerde ise her saat için 400 TL ilave edilir |
| X-Işını kırınımı (XRD) yöntemi ile standart (her bir numune için) kalitatif mineral analizi | Optik mikroskobik analiz yöntemleri ile tanımlanamayacak nitelikte olan mineral numuneler toz haline getirilerek XRD difraktogram çekimleri yapılır ve difraktogram üzerinden ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılır. | Çekimlerde bir saate kadar 600 TL bir saat üzeri süren çekimlerde ise her saat için 600 TL ilave edilir |
| X-Işını kırınımı (XRD) yöntemi ile böbrek taşı ve mesane taşı analizi | Öğütülüp toz haline getirilen böbrek ve mesane taşlarının tanımlamaları yapılır. | 300 TL |

İnce ve Parlak Kesit Hazırlama Fiyatları

| Analiz/Test Adı | Açıklamalar | Hizmet Bedeli |
| --- | --- | --- |
| Kayaç numunelerinin ince kesit yapımı (her bir ince kesit için) | Kayaç örneklerinin kolayca dağılmaması gerekmektedir. | 600 TL |
| Cevher örneklerinin parlak kesit olarak hazırlanması (her bir parlak kesit için) | Cevher örneklerinin parlak kesit olarak hazırlanması | 1000 TL |

Görüntü Analiz Sistemi Analiz Fiyatları

| Analiz/Test Adı | Açıklamalar | Hizmet Bedeli |
| --- | --- | --- |
| Dijital fotoğraf çekimi (5 fotoğraf) | İnce kesitleri yapılmış veya parlatılmış her bir örneğin görüntü analiz sisteminde incelenmesi ve fotoğraflanması yapılır. | 600 TL (5 fotoğrafa ilave her fotoğraf 60TL) |

Örnek Kırma ve Öğütme Analiz Fiyatları

| Analiz/Test Adı | Açıklamalar | Hizmet Bedeli |
| --- | --- | --- |
| Kayaç kırma (-5+1 cm) | Lab. ölçekte 5 kg ve üzeri numune kabul edilmemektedir. | 500 gr 150 TL |
| Fritsch (Halkalı öğütücü) | Numune tane iriliği 5 mm’nin altında olmalıdır. | 50 gr 200 TL |

TGA-DTA Analiz Fiyatı

| Analiz/Test Adı | Açıklamalar | Hizmet Bedeli |
| --- | --- | --- |
| TGA-DTA Termogram çekimleri | Türü bilinen minerallerin veya farklı türdeki materyallerin 25°C -1500°C arasında değişebilen sabit ısı artışı karşısında göstermiş oldukları kütlesel değişimler grafiksel olarak incelenir. | 700 TL |

Tane Boyu Analiz Fiyatları

| Analiz/Test Adı | Açıklamalar | Hizmet Bedeli |
| --- | --- | --- |
| Kuru elek analizi (-63 mm) | Lab. ölçekte 20 kg ve üzeri numune kabul edilmemektedir. Tek seferde en fazla 1 kg numune beslenebilir. | 1 kg 600 TL |
| Yaş elek analizi (-10 mm) | Lab. ölçekte 20 kg ve üzeri numune kabul edilmemektedir. Tek seferde en fazla 100 gr numune beslenebilir. | 100 gr 725 TL |

NOT

1. Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir.

2. SM 21st ed.: APHA-AWWA-WEF 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st edition, In: Eaton AD, Clesceri LS, Rice EW, Greenberg AE (eds); American Public Health Association, Washington, D.C.

3. Raporlama için raporun içeriğine göre ayrı fiyatlandırma yapılacaktır.